Проверяемое задание №4

Тема 3. Основы строительной светотехники

Светотехнический расчет ограждающих конструкций (окна) при естественном боковом освещении.

Задание.

Определить размеры светового проема (окна) жилой комнаты для естественного бокового освещения, в соответствии с вариантом. Сделать выводы.

Исходные данные:

Таблица – Район строительства

| № варианта | Район строительства |  | № варианта | Район строительства |  | № варианта | Район строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Анадырь |  |  | Вологда |  |  | Калуга |
|  | Архангельск |  |  | Воркута |  |  | Кемерово |
|  | Астрахань |  |  | Воронеж |  |  | Краснодар |
|  | Барнаул |  |  | Екатеринбург |  |  | Красноярск |
|  | Биробиджан |  |  | Иваново |  |  | Липецк |
|  | Благовещенск |  |  | Ижевск |  |  | Мурманск |
|  | Брянск |  |  | Иркутск |  |  | Новосибирск |
|  | Владивосток |  |  | Йошкар-Ола |  |  | Омск |
|  | Владимир |  |  | Казань |  |  | Ульяновск |
|  | Волгоград |  |  | Калининград |  |  |  |

Наименование слоев

| № варианта | Глубина помещения | Высота помещения | Ширина помещения | Заполнение светового проема |  | Коэффициент отражения потолка +стен+ пола (средневзвешенный | Высота подоконника (м) | Высота светового проема | Ориентация светового проема | Затенение противост. зданиями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Стекло | Переплет |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 2,8 | 4,0 | Одинарное | Деревянный одинарный. | 0,5 | 0,8 | 1,5 | С | отсутствует |
|  | 5,9 | 2,9 | 3,8 | Двойное | Деревянный спаренный | 0,5 | 0,9 | 1,8 | С-З | отсутствует |
|  | 5,8 | 3,0 | 3,6 | Тройное | Деревянный раздельный | 0,5 | 0,9 | 1,5 | С-В | отсутствует |
|  | 5,7 | 3,3 | 3,4 | солнцезащитное | Деревянный тройной. | 0,5 | 0,8 | 1,8 | З | отсутствует |
|  | 5,5 | 2,8 | 3,2 | контрастное | Металлический одинарный | 0,5 | 0,8 | 1,5 | В | отсутствует |
|  | 6 | 2,9 | 4,5 | контрастное | Металлический тройной | 0,5 | 0,9 | 1,8 | Ю | отсутствует |
|  | 5,9 | 3,0 | 4,0 | Одинарное | Металлический спаренный | 0,5 | 0,9 | 1,5 | Ю-З | отсутствует |
|  | 5,8 | 3,3 | 3,8 | Двойное | Деревянный одинарный. | 0,5 | 0,8 | 1,8 | Ю-В | отсутствует |
|  | 5,7 | 2,8 | 3,5 | Тройное | Деревянный спаренный | 0,5 | 0,8 | 1,5 | С | отсутствует |
|  | 5,5 | 2,9 | 3,0 | солнцезащитное | Деревянный раздельный | 0,5 | 0,9 | 1,8 | С-З | отсутствует |
|  | 6 | 3,0 | 4,3 | контрастное | Деревянный тройной. | 0,5 | 0,9 | 1,5 | С-В | отсутствует |
|  | 5,9 | 3,3 | 3,9 | солнцезащитное | Металлический одинарный | 0,5 | 0,8 | 1,8 | З | отсутствует |
|  | 5,8 | 2,8 | 3,7 | контрастное | Металлический тройной | 0,5 | 0,8 | 1,5 | В | отсутствует |
|  | 5,7 | 2,9 | 3,0 | Двойное | Металлический спаренный | 0,5 | 0,9 | 1,8 | Ю | отсутствует |
|  | 5,5 | 3,0 | 3,4 | Тройное | Деревянный одинарный. | 0,5 | 0,9 | 1,5 | Ю-З | отсутствует |
|  | 6 | 3,3 | 4,2 | солнцезащитное | Деревянный спаренный | 0,5 | 0,8 | 1,8 | Ю-В | отсутствует |
|  | 5,9 | 2,8 | 3,7 | контрастное | Деревянный раздельный | 0,5 | 0,8 | 1,5 | С | отсутствует |
|  | 5,8 | 2,9 | 3,6 | солнцезащитное | Деревянный тройной. | 0,5 | 0,9 | 1,8 | С-З | отсутствует |
|  | 5,7 | 3,0 | 3,6 | Одинарное | Металлический одинарный | 0,5 | 0,9 | 1,5 | С-В | отсутствует |
|  | 5,5 | 3,3 | 3,3 | Двойное | Металлический тройной | 0,5 | 0,8 | 1,8 | З | отсутствует |
|  | 6 | 2,8 | 4,1 | Тройное | Металлический спаренный | 0,5 | 0,8 | 1,5 | В | отсутствует |
|  | 5,9 | 2,9 | 3,0 | солнцезащитное | Деревянный одинарный. | 0,5 | 0,9 | 1,8 | Ю | отсутствует |
|  | 5,8 | 3,0 | 3,5 | контрастное | Деревянный спаренный | 0,5 | 0,9 | 1,5 | Ю-З | отсутствует |
|  | 5,7 | 3,3 | 3,4 | солнцезащитное | Деревянный раздельный | 0,5 | 0,8 | 1,8 | Ю-В | отсутствует |
|  | 5,5 | 2,8 | 3,1 | Одинарное | Деревянный тройной. | 0,5 | 0,8 | 1,5 | С | отсутствует |
|  | 6 | 2,9 | 3,5 | Двойное | Металлический одинарный | 0,5 | 0,9 | 1,8 | С-З | отсутствует |
|  | 5,9 | 3,0 | 3,5 | Тройное | Металлический тройной | 0,5 | 0,9 | 1,5 | С-В | отсутствует |
|  | 5,8 | 3,3 | 3,2 | солнцезащитное | Металлический спаренный | 0,5 | 0,8 | 1,8 | З | отсутствует |
|  | 5,7 | 2,8 | 3,3 | контрастное | Деревянный одинарный. | 0,5 | 0,8 | 1,5 | В | отсутствует |

Задание студенты выбирают по следующим правилам:

- По первой букве Фамилии студента выбираются параметры

Район строительства

| буква | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| буква | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У |
| вариант | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| буква | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |  |
| вариант | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  |

- По первой букве Имени студента выбираются параметры:

| Глубина помещения | Высота помещения | Ширина помещения | Коэффициент отражения потолка +стен+ пола (средневзвешенный | Ориентация светового проема |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| буква | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| буква | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У |
| вариант | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| буква | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |  |
| вариант | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  |

- По первой букве Отчества студента выбираются параметры:

| Заполнение светового проема | Высота подоконника (м) | Высота светового проема |
| --- | --- | --- |

| буква | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| буква | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У |
| вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| буква | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |  |
| вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |

Рекомендации по выполнению.

Работу выполнить в соответствии со следующим порядком:

- Начертить план и разрез помещения в масштабе 1:50.

- Выполнить расчет в соответствии с методикой, приведенной в СП 23-102-2003 Естественное освещение жилых и общественных зданий. Пример выполнения приведен в СП 23-102-2003 в главе 8 Пример расчета естественного освещения жилой комнаты.

- Определить ширину светового проема.

- Сделать вывод.

Требования к оформлению работы:

- Работа оформляется в программе Microsoft Word в соответствии с нормативными документами и ГОСТами.

- Формулы набираются в редакторе формул.

- Чертежи выполняются в графическом редакторе (любом) и вставляются в работу.

- Запрещается вставлять в работу отсканированные (сфотографированные) материалы.