Лабораторная работа №3

Тема 2. Основы строительной теплотехники

Задание.

## Выполнить лабораторную работу в соответствии с методическими указаниями к лабораторной работе.

Исходные данные к лабораторной работе.

В качестве исходных данных использовать район строительства – район места проживания.

Рекомендации по выполнению задания.

## Ознакомиться с методикой выполнения лабораторной работы. Выполнить лабораторную работу в соответствии с методическими указаниями к лабораторной работе. Заполнить соответствующий бланк. Сделать выводы. Ответить письменно на контрольные вопросы.

Требования к оформлению работы:

- Работа оформляется в программе Microsoft Word в соответствии с нормативными документами.

- Формулы набираются в редакторе формул.

- Чертежи выполняются в графическом редакторе (любом) и вставляются в работу.

- Допускается вставлять в работу отсканированные (сфотографированные) материалы (только рисунки и чертежи, но не формулы и текст).

Список литературы

- ГОСТ 30494-2011 «Межгосударственный стандарт. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»

Лабораторная работа 3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА

Цель работы:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Приборы и оборудование:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Область применения:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Принцип действия приборов:

____________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________

Методика выполнения работы

- Скачать на телефон, планшет приложения для измерении параметров микроклимата (термометр, гигрометр).

- Ознакомиться с методикой проведения замеров [1].

- В помещениях жилых и общественных зданий следует обеспечивать оптимальные или допустимые параметры микроклимата в обслуживаемой зоне. Определить параметры, характеризующие микроклимат в жилых помещениях (все типы помещений и др.):

- температура воздуха;

- скорость движения воздуха;

- относительная влажность воздуха;

Полученные результаты занести в таблицу 1.

- Определить требуемые (нормативные) показатели параметров, характеризующих микроклимат в жилых и общественных помещениях в соответствии с ГОСТ 30494-2011 Полученные результаты занести в таблицу1.

- Сравнить полученные результаты. Сделать выводы.

- Предложить мероприятия по приведению несоответствующих показателей в норму.

- Ответить на контрольные вопросы

Таблица 1 – Показатели микроклимата

| № п/п | Наименование помещений | Температура воздуха, ºС |  |  | Относительная влажность, % |  |  | Скорость движения воздуха, м/с |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактические | оптимальные | допустимые | фактические | оптимальные | допустимые | фактические | оптимальные | допустимые |

Выводы:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Контрольные вопросы

- Дайте определение понятия микроклимата.

- Как происходит формирование микроклимата помещения?

- Поясните, в чем заключается принцип нормирования микроклимата.

- Какими приборами осуществляется контроль параметров микроклимата?

Назовите основные способы и средства нормализации микроклимата помещения.